PRINGSEWU RESTAURANT GROUP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGGUNAAN THERMO METER (THERMO GUN)

No : 005/SFC/SUB. MFC/V/2020

- Pengertian :

Alat yang di gunakan unuk mengukur suhu badan ( temperatur ).

- Standar hasil:

Setiap sdm mengerti dan paham cara menggunakan thermogun

- Penanggung jawab:

Pimpinan Cabang

- Petugas pelaksana:

Sdm yang di tunjuk setiap shift nya ( terjadwal )

- Alat yang di gunakan:

- Thermo Gun

- Hand Gloves ( sarung tangan )

- Prosedur pelaksanaan :

- Tunjuk sdm khusus yang on saat itu.

- Siapkan Thermo Gun yang akan di gunakan.

- Cara menggunakan Thermo gun :

- Pegang gagang Thermo Gun.

- Check kondisi  batrai yang ada di dalam Thermo Gun.

- Apa bila layar monitor redup segera ganti batre yg baru.

- Posisi tangan seperti megang pistol.

- Tekan tombol suhu dengan jari telunjuk selama 2 detik lalu lepaskan.

- Lihat hasil suhu badan yang muncul dilayar monitor Thermo Gun

- Suhu badan normal antara ( 36,5 - 37,2)  derajat celcius

- Tidak di perbolehkan penggunanaan alat untuk hal lain / untuk mainan.

- Selalu menjaga kebersihan alat Thermo Gun

- Setelah di gunakan simpan Thermo Gun di tempat yang sudah di sediakan.